询 价 文 件

采购编号：        QZSYZH002

项目名称： 资源与环境科学学院教学科研实验室增补实验台面项目

泉州师范学院 资源与环境科学学院

2025年10月

目录

第一部分    询价邀请	2

询价标的一览表	3

第二部分  报价供应商须知	4

第三部分  询价内容及要求	5

第四部分  报价文件格式	8

格式1     报   价  书	9

格式2    报价一览表	10

格式3    分项报价明细表	11

格式4    资格声明函	12

格式5    法定代表人授权书(原件)	13

第一部分    询价邀请

泉州师范学院 资环学院 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。

一、项目基本情况

采购编号：  QZSYZH002

项目名称：  资环学院教学科研实验室增补实验台面项目

预算金额：   95000.00元

# 采购需求：

| 合同包 | 项目名称 | 数量/单位 | 预算价（元） | 询价内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 资环学院教学科研实验室增补实验台面项目 | 一批 | 95000.00 | 详见询价文件第三部分要求 |

注：本项目采购为一个完整合同包，报价供应商必须对该合同包内所有货物报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。成交供应商不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议,并由成交供应商承担相关责任。

二、报价供应商的资格要求:

1、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）；

2、本项目不接受联合体形式参与报价。

三、提交报价响应文件截止时间 2025 年 10 月 31 日 15 时(北京时间)。（从询价公告发布之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）。

四、询价时间：2025 年 10 月 27 日 15  时(北京时间)

五、报价响应文件递交及询价地点：泉州市丰泽区东海大街398号泉州师范学院（邱天生实验楼431室）。

六、凡对本次招标有疑义的，请以信函、电话、传真或来人与我校联系，联系人： 王老师 ，联系电话： 059522919980 。

七、参照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，供应商认为谈判文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

# 第二部分  报价供应商须知

报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 泉州师范学院资源与环境科学学院 地址：泉州市丰泽区东海大街398号. |
| 2 | 报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)： 1、合格有效的营业执照副本复印件； 2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）； 3、法定代表人身份证正反面有效复印件； 4、谈判代表身份证正反面有效复印件； 5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）； 特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。 |
| 3 | 询价保证金：本项目无须缴纳保证金。 |
| 4 | 履约保证金：（本项目无须缴纳保证金）。 |
| 5 | 报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。 |
| 6 | 报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。 |
| 7 | 报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。 |
| 8 | 评审方法：本次询价采用最低评标价法。 即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。 |
| 9 | 询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。 |
| 10 | 询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。 |
| 11 | 成交供应商接到采购单位成交通知后30日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。 |
| 12 | 出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标： 1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理： 1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的； 2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的； 3.报价超过最高限价的； 4.提交的是可选择性报价的； 5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的； 6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响； 7.报价有严重缺漏项目的； 8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的； 9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。 |

第三部分    询价内容及要求

一、基本技术参数及要求

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶柜 | 2台 |
| 技术参数 1、规格长*宽*高（mm）：≥900*450*1800 2、采用宝钢/鞍钢冷轧钢板，门板采用新型时尚凸面钣金工艺，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患，裸板实厚需达到1.0mm 3、折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板面板横竖间隙达到最低，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周双层隔音。 4、双瓶，带报警器。 5、包括运输、安装及人工费用等。 注：设计参数若明显优于2-4所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 中央台、边台和转角台 | 见下方规格参数 |
| 技术参数 - 规格长*宽*高（mm）： 扩增/产物分析实验室：边台1套≥1700*750*850、边台1套≥1300*750*850、边台1套≥4100*750*850、边台1套≥1000*750*850、转角台2套≥1000*1000*850。 样本制备实验室：边台1套≥3960*750*850、边台1套4150*750*850、边台1套≥1640*750*850、边台1套≥1000*750*850、中央台1套≥4000*1500*850、转角台1套1000*1000*850。 仪器室；仪器台（带背板和插座）2套4000*800*850、仪器台（带背板和插座）1套1500*800*850、转角台（带背板和插座）2套1050*1050*850、仪器台（带背板和插座）4套4300*800*850 - 采用宝钢/鞍钢冷轧钢板，门板采用新型时尚凸面钣金工艺，拒绝使用镀锌板使喷涂表面附着力不够而导致日后容易掉漆脱漆隐患，裸板实厚需达到1.0mm - 折弯要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板面板折弯尺寸必须要求精度高，使框体与门板面板横竖间隙达到最低，且间隙均匀，整体美观，所有外门板及抽屉外面板四周双层隔音。 - 焊接要求：钣金加工时柜体正面的框体与门板及抽屉面板所有，以保证门板及抽屉面板外表美观不伤手，不会因喷涂盲区而容易腐蚀生锈。 - 钣金加工成型后经打磨-抛光-酸洗-磷化-烘干工序处理方式，打磨外观平整，无麻点毛刺不伤手，增强钣金内部抗腐蚀能力及表面附着力，表面喷涂采用知名品牌阿克苏诺贝尔超细粉末环氧树脂粉，喷涂厚度达到70-90um，全自动涂装流水线，经180度高温固化。以保证实验室家具长期使用后耐腐蚀，耐高温，不掉漆脱漆，不褪色。 - 抽屉导轨/门板铰链：DTC超宽型品牌。 - 抽屉/门板拉手：分体一字拉手并做烤漆。 - 双柜后背面须采用卡扣式可拆卸后封板，以方便水电气检修。 - 门板吸合方式采用塑料包覆强磁碰或塑料滚碰，使柜门关闭时起到防撞降音作用。减震可调地脚，台面采用12.7mm厚耐酸碱耐腐蚀抗变形实心理化板双面膜防变形黑色，边缘加厚。仪器台包含背板，1米背板2到3个插座。 - 所有实验台柜体内含有中间一层隔板 - 至少中央台需要含有4米实验台面试剂架,铝合金立柱和护栏， 8毫米钢化玻璃 - 包运输、安装及人工费用等。 注：设计参数若明显优于2-9所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 洗眼器 | 2套 |
| 技术参数 - 台式 - 主体：加厚铜质 - 涂层：高亮度超厚电镀层，耐腐蚀、耐热 - 防紫外线辐射洗眼头：模注一体成型，软性橡胶并带有缓冲滤网，出水经缓压处理呈泡沫柱状，可持续均匀柔和,去除水中杂质，避免水束冲伤眼睛，流量11.4 升/分钟并维持冲洗至少15分钟 - 防尘盖：PP材质，设置防尘盖，使用时自动被水冲开 - 开关：采用杠杆结构，铜质按压阀通过塑料手柄操作，水流在1秒钟内快速启动，启闭方便 - 控水阀：止逆阀，其阀门可自动关闭 - 软管：供水软管长度1.4米，软性 PVC 管外覆不锈钢网，外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手 - 包运输、安装及人工费用等。 注：设计参数若明显优于1-8所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 水槽+水龙头+滴水架 | 3套 |
| 技术参数 - 实验室专用鹅颈三联水龙头，主体采用精黄铜材质，为保证其使用寿命和实验用水的目的，在龙头进水口装配塑料过滤网，阻止水中杂质进入水龙头，并降低陶瓷阀芯磨损的机率。辅以底部安全紧固结构，避免因台面吸水膨胀而引起龙头断裂；搭配肘动把手防止造成二次污染。进水和角阀对接的软管采用不锈钢丝水槽，水槽550*450*310mm采用高密度PP材质，耐强腐蚀，必须带防存水弯并用优质加厚原料硬质排水管和下水对接 - 滴水架：pp板+PP棒 - 水龙头符合GB/T 1034-2008标准，浸泡在蒸馏水中24h后取出，吸水率要求：≤0.25%，供应商投标时需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告复印件。符合GB/T5478-2008标准，滚动磨损试验质量损失不大于0.01g，供应商投标时需提供带有CMA、CNAS和ilac-MRA标志的检测报告复印件。符合GB/T 17657-2013标准，高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射，表面污染试剂停留24小时后无明显变化，经过53项试剂检验,检验结果为5级。53种试剂种类如下：苯,甲苯，二甲苯，无水甲醇，无水乙醇，四氯化碳，正己烷，乙醚，尿素水溶液6%，汽油，机油，石脑油，甲醛37%，30%硫酸，15%盐酸，5%盐酸，20%磷酸，10%柠檬酸，草酸饱和溶液，28%氨水，硝酸银饱和溶液，5%重铬酸钾，10%硫酸铜溶液,13%次氯酸钠溶液，10%高锰酸钾溶液，硫化钠饱和液，氯化锌饱和液，30%过氧化氢，0.1%甲酚红乙醇溶液，红药水，碘酒，10%氢氧化钠，氯化钠饱和液，5%蔗糖溶液，蓝黑墨水，煤油，正丁醇，5%氯苯化钠溶液，5%磷酸氢二钠溶液，米醋，酱油，苹果汁，草莓汁，10%硫酸，10%氯化铁溶液，1%硝酸银溶液，10%氯化镁溶液，口红，凡士林，茶，咖啡，松节油，鞋油，供应商投标时需提供第三方检测报告 - 水槽符合GB/T 11547-2008塑料 耐液体化学试剂性能的测定标准，在常温浸泡24h后表面无变化,20种化学试剂，如硫酸溶液40%，氢氧化钠40%，乙醚，甲苯，碘酒2%,硝酸银溶液1%，硝酸溶液40%，王水，氢氧化钾40%，丙酮，高锰酸钾1 %，红药水2%，硫酸铜10%，硫化钠10%、乙醇95%，盐酸溶液37%，四氯化碳，氯仿，双氧水30%，甲醛37%，供应商投标时需提相关供检测报告佐证 - 包运输、安装及人工费用等 注：设计参数若明显优于1-4所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 5 | pp耐酸碱药品柜 | 2台 |
| 技术参数 - 规格长*宽*高（mm）：≥900*450*1800 - 聚丙烯8mm板材焊接，带双控锁 - 包运输、安装及人工费用等 注：设计参数若明显优于1-2所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 不锈钢安全实验凳 | 10把 |
| 技术参数 - 全不锈钢结构，实验室专用。 - 采用不锈钢螺旋式升降调节 - 包运输、安装及人工费用等 注：设计参数若明显优于1-2所列亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 实验室通风系统 | 1套 |
| 技术参数 - 风量：≥1500 m3/h，220V，静压：≥515pa，噪音≥48-50dB，电机功率≥620w-1012w - 包运输、安装及人工费用辅材等 注：设计参数若明显优亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 8 | 实验室落地柜 | 1套 |
| 技术参数 - 尺寸：≥2000*450*2000mm - 包运输、安装及人工费用等 注：设计参数若明显优亦可采用，需说明其优势。 |  |  |

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 9 | 线槽插座 | 18套 |
| 技术参数 - 钢制线盒+5孔插座 - 包运输、安装及人工费用等 |  |  |

二、售后服务要求（可根据项目实际调整）

（一）投标人对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

（二）货物安装调试合格后，投标人负责对采购人技术人员进行免费现场培训，培训内容包括系统的功能、原理、使用与维护等，培训日程视实际情况另定。

（三）质保期：投标人所供货物质保期自最终验收合格之日起开始计算，投标人需保证免费质保期至少为（12）个月。投标人在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过3天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

（四）质保期内货物一旦出现故障，投标人响应时间不超过4小时，检修人员在2个工作日内到设备安装地点及时排除故障，技术人员在12小时内完成系统恢复正常使用；如果无法恢复的，投标人应负责联系厂家技术人员到现场排除故障，厂方人员接到报修后，响应时间不超过24小时；技术人员在72小时内不能排除故障时，投标人应提供与该系统规格、技术指标相一致的备品，并在到现场完成系统更换及指导工作，以保证实验教学正常运行。

（五）质保期结束后，投标人需提供终身应用咨询、技术帮助及维护；货物一旦出现故障，投标人需协助采购人对货物进行维修，远程不能解决的，投标人需派出技术人员2个工作日内到现场进行维修，只收取人员差旅费，对设备故障需要更换的配件以成本价提供。

（六）履行所承诺的其他服务条款。

三、项目验收（可根据项目实际调整）

（一）验收标准

按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件、合同等相关文件执行。验收结果应符合采购人使用要求。

（二）验收程序

1、出厂检验：投标人需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经采购人认可后实施。投标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准的要求。投标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等，并负责将产品送达采购人指定交货地点。

2、初步验收：货物到达交货地点后30天内完成。采购人（或采购人授权单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检，对货物基本数量与质量进行初步验收（但不作为最终合格的保证），该验收应达到合同规定的要求。初步验收不合格的，采购人有权选择退或换货处理：选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30天内交付合格的新品，逾期未处理的，将予以退货，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

3、最终验收：设备在安装地安装、调试与试运行无问题之后30天内完成最终验收（因投标人原因导致无法验收的情况除外）。项目具备验收条件后，投标人应向采购人提出验收请求并提供完整的项目交接资料及交接报告。采购人收到验收请求后组织验收，验收合格后，签发验收单；验收不合格，采购人有权选择通知整改或退换货处理：①选择通知整改处理的，投标人需在收到整改通知日起30天内完成整改，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；②选择换货处理的，投标人需在收到换货通知日起30天内交付合格的新品，逾期未处理，将按退货处理，由此产生的费用和采购人的损失，由投标人承担；③选择退货处理的，投标人需在收到退货通知之日起10天内将货物自行运回，如逾期投标人未退回货物，采购人有权将货物退回投标人法定地址，由此产生的一切费用由投标人承担。

四、报价要求

1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商对每个合同号只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。

4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

五、交货地点及时间

泉州师范学院资源与环境科学学院黄若虹实验楼8楼

六、付款方式

交货验收合格1个月内支付成交供应商。

七、知识产权

1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

八、违约责任

（1）采购人在成交供应商将合同清单上的货物运达指定地点后15个工作日后无正当理由不接收的，或不及时验收的，成交供应商有权按规定提请有关部门依法处理，并根据处理结果依法由采购人赔偿成交供应商损失。

（2）成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（3）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

（7）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

第四部分    报价文件格式

报价响应文件

采 购 编 号：

项 目 名 称：

报价供应商名称：

日      期：

# 格式1                       报   价  书

致：   泉州师范学院资源与环境科学学院

根据贵方为                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                   (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本     份。

(1) 报价书、报价一览表等；

(2) 资格证明文件；

(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；

(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；

(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；

据此函，报价供应商同意遵守如下条款：

1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。

2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。

5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。

6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价代表姓名、职务(印刷体)：

报价代表签字：

报价供应商全称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

# 格式2                       报价一览表

采购编号：

报价供应商全称(加盖公章)：

| 合同号 | 采购标的 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式3                          分项报价明细表

采购编号：

报价供应商全称(加盖公章)：

格式自拟定

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式4                           资格声明函

致：  泉州师范学院（采购单位名称）

根据贵方为                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。

我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

报价供应商全称：          （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

地址：

电话／传真：

附后：

1、公司简介

2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）

1）合格有效的营业执照副本有效复印件；

2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；

3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；

4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。

…………………………

# 格式5                  法定代表人授权书(原件)

兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权

（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：                职务：

报价单位详细地址：

邮编：

E-mail:

联系电话/传真号码：

报价供应商全称（加盖公章）：

年   月   日

（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）

# 格式6                          资格声明函

致：   泉州师范学院（采购单位名称）

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。

特此声明！

2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。

特此声明。

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式7                         售后服务承诺

致：   泉州师范学院（采购单位名称）

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日