关于做好2025年春季学期期初实验室安全

管理工作的通知

各学院（系）：

为有效预防各类安全事故发生，确保新学期学校实验室安全有序运行，根据学校工作安排，现就做好2025年春季学期期初实验室安全管理工作有关事项通知如下：

一、加强组织领导,落实安全责任

各学院（系）要深刻认识学校实验室安全工作的重要性，加强实验室安全工作的组织领导，克服麻痹思想和侥幸心理，严格按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，认真落实各岗位的安全责任，督促各级责任人全面、系统地做好期初实验室安全管理工作。

二、开展实验室安全检查和隐患整改工作

各学院（系）应于2月10日至2月13日组织开展开学前实验室安全自查，做好检查记录，建立自查台账，对发现的问题逐项督促整改落实，排除安全隐患后方可启用实验室。重点检查以下内容：

（一）实验室危险源的管理。重点对易燃、易爆、易制毒、易制爆、剧毒化学品安全及生物安全等风险点进行检查。对照化学品清单逐一进行清点，确保科学有序存放、账物相符、假期无丢失或泄露等情况；检查化学品储存场所，确保通风、温度控制、监控、报警等安全设施运行良好；检查特种设备的安全状况并进行调试;检查气体钢瓶是否放置于气瓶柜或配备相应固定措施，确保气体钢瓶处于安全可用状态。

（二）实验室用电和消防安全。做好实验仪器设备调试、维护工作，特别是对长期未使用的仪器设备、空调、冰箱、监控报警设备、排气扇、通风橱等用电设备及线路开展检查，避免突然通电造成设备设施损坏和人员受伤；检查实验室消防设施有无配齐、消防通道有无堵塞，确认灭火器、灭火毯、消防沙箱、消防栓、烟感报警器等消防设施有效，数量种类位置配置合理；检查配电箱的使用是否规范、空气开关是否正常、有无使用大功率电器（明火电炉、暖风器、电热壶等）、有无乱拉电线、电线是否老化、电源插座是否过载、长时间不用设备有无断电情况；检查实验室水阀、水管的排水情况以及是否泄漏；检查实验楼环境，是否有电动车在实验楼或实验室内停放、充电。

（三）实验室各类标识和安全防护设施。检查实验室安全信息牌，实验室信息或管理人员有调整变化的，应及时更新并上报；检查实验室安全管理台账和各类警示标识，及时领取补充新台账，更换老旧或脱落标识；检查实验室的通风橱、喷淋、洗眼器等安全设施，确保处于正常工作状态；检查应急物资柜、急救药箱等，及时补齐物资，确保实验楼或实验室配备合适的应急物资和个人防护用品，且在有效期内，存放地点有明显标识。

三、做好实验室开放使用管理工作

（一）严格落实学校实验室安全管理各项规定。各学院（系数）应制定好新学期实验计划,提前做好安全风险评估，合理安排教学、科研等实验任务。

（二）严格落实实验室准入制度。进入实验室人员要自觉遵守学校、二级学院（系）和实验室的各项规章制度及管理要求，未获准许的人员不得进入实验室。

（三）加强实验室安全教育工作。实验任课教师、实验室负责人应上好学期初实验第一课，结合实验项目内容、实验室特点、实验风险点等方面，对学生进行实验室安全专项教育，强调实验操作规范、实验中可能遇到的主要危害、注意事项、突发事故应对措施等，保障实验室安全有序运行。

四、其它事项

1.请各学院（系）重视期初实验室安全管理工作，严格落实实验室安全工作责任制，做好自查自纠工作，对自查发现的问题，要迅速处置，及时消除安全隐患。请于2月13日前将《泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表》经学院（系）分管实验室安全负责人签字加盖公章后提交资产与实验室管理处实验室管理科（行政楼410室），电子版发送至工作邮箱：syzx@qztc.edu.cn。

2.学校将于开学前组织人员对各学院实验室和实训场所进行现场检查。

附件：泉州师范学院实验室安全隐患排查整改情况表

资产与实验室管理处

2025年2月8日