询 价 文 件

项目名称： 2026年泉州师范学院主校区校园安防系统维保采购项目

采购编号：  QZSFXYBWC2026002

泉州师范学院保卫处

2026年05月

目录

第一部分    询价邀请	2

询价标的一览表	2

第二部分  报价供应商须知	3

第三部分    询价内容及要求	4

第四部分    报价文件格式	14

格式1                       报   价  书	15

格式2                       报价一览表	16

格式3                          分项报价明细表	17

格式4                           资格声明函	18

格式5                  法定代表人授权书(原件)	19

第一部分    询价邀请

泉州师范学院 保卫处 以  询价  的方式对以下项目进行采购，欢迎合格的受邀供应商参加报价。

一、项目基本情况

采购编号：QZSFXYBWC2026002

项目名称： 2026年泉州师范学院主校区校园安防系统维保采购项目

预算金额： 人民币捌万玖仟元整（￥89000.00）

# 采购需求：

| 合同包 | 项目名称 | 数量/单位 | 预算价（元） | 询价内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 2026年泉州师范学院主校区校园安防系统维保采购项目 | 1 | 89000 | 详见询价文件 第三部分要求 |

# 第二部分  报价供应商须知

报价供应商须知前附表是对报价供应商须知的补充，二者如有矛盾，以前附表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 泉州师范学院保卫处 地址：泉州市丰泽区东海大街398号. |
| 2 | 报价供应商必须在报价文件中提供以下证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件(加盖报价供应商公章)： 1、合格有效的营业执照副本复印件,营业执照经营范围需含有安防设备或电子销售； 2、法定代表人对谈判代表的授权委托书（原件）； 3、法定代表人身份证正反面有效复印件； 4、谈判代表身份证正反面有效复印件； 5、报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）； 特别说明：报价供应商必须对上述资格证明文件的真实性负责，原件备查；如果报价供应商虚报上述证明文件骗取成交，其成交资格无效。 |
| 3 | 询价保证金：本项目无须缴纳保证金。 |
| 4 | 履约保证金：无需缴纳履约保证金。 |
| 5 | 报价有效期：报价文件自评审之日起，报价有效期为90天。 |
| 6 | 报价供应商递交报价响应文件的份数：正本1份、副本3份。 |
| 7 | 报价供应商参加评审会的应是报价代表。报价代表可以是法定代表人或法定代表人的授权委托人。若法定代表人参加的，请提供营业执照复印件、身份证原件；若法定代表人的授权委托人参加，法定代表人的授权委托人必须持有本人身份证原件、法定代表人授权书(格式详见：询价文件格式)、营业执照复印件。 |
| 8 | 评审方法：本次询价采用最低价评标法。 即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价供应商作为成交候选供应商或成交人。 |
| 9 | 询价小组根据询价文件、报价文件，经综合分析、比较、算术性修正、评标价格量化，按满足询价文件实质性要求，符合采购需求、质量和服务相等的前提下，对报价供应商的评标价格从低到高进行排序，并依照排序推荐三名成交候选人。当出现二个或二个以上相同报价，则抽签产生第一成交候选供应商。 |
| 10 | 询价小组在遵循采购法规定的原则上，按照本询价采购文件规定的评定标准进行评议，根据符合采购需求、质量和服务相等，报价最低且未超过采购预算的报价供应商为成交供应商。 |
| 11 | 成交供应商接到采购单位成交通知后30日内与采购人签订合同，逾期视为自动放弃中标资格，并将追究相关责任逾期按谈判后撤回成交处理。 |
| 02 | 出现下列情形之一的，本次询价采购应予废标： 1.符合专业条件的供应商或者对询价文件作实质性响应的供应商不足三家的； 2.出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3.报价供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 4.因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 凡有下列情况之一的，其报价将按照无效报价处理： 1.未按照询价文件规定要求装订、密封、签字、加盖报价供应商公章的； 2.不具备询价文件中规定资格要求或提供资格证明文件不全的； 3.报价超过最高限价的； 4.提交的是可选择性报价的； 5.报价内容与询价内容及技术要求有不满足的； 6.干扰或试图对采购人、采购代理机构和询价小组的评审、比较或评审结果的决定进行影响； 7.报价有严重缺漏项目的； 8.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的； 9.出现影响采购公正的违法、违规行为的。 |

第三部分    询价内容及要求

（一）项目背景：

1.本项目服务内容为泉州师范学院主校区校园安防系统监控维保服务，涉及382路及相关设备，维保内容包括安防系统设备定期检测、维修和保养。

2.为保障本项目维保范围内各个设备的正常运行；要求对各个设备进行定期的预防性维护，及时发现系统存在的潜在隐患，确保设备设施能得到及时维护，确保点位正常运行。

（二）服务目标

本项目需保障安防系统设备正常运行，对系统相关设备定期检测、维修和保养，保障设备运行稳定，延长设备生命周期，降低设备故障率，提升可靠性。确保在突发事故导致故障，影响系统正常运作情况下，可及时得到服务保障人员的技术支持，并快速解决故障。

（三）维保时限

合同签订日起一年维保。

（四）维保清单

1、设备清单(主要包含主校区一期安防系统设施设备及配套软件)

| 序号 | 类别 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万像素高清红外枪机 | 海康威视DS-2CD2646FWDV2-IS | 306 | 台 |
| 2 | 400万像素宽动态红外枪机 | 海康威视DS-2CD7A47EWD-IZ | 4 | 台 |
| 3 | 400万像素室外球机 | 海康威视DS-2DE7420MX-A/S1 | 33 | 台 |
| 4 | 180度室外全景球机 | 海康威视iDS-2DP0818ZIX-D | 2 | 台 |
| 5 | 200万网络半球摄像机 | 海康威视DS-2CD7D27DWD-IZ | 2 | 台 |
| 6 | 200万像素周界枪机 | 海康威视DS-2CD2T26WDA2-I | 27 | 台 |
| 7 | 400像素违停球机 | 海康威视iDS-2VS435-F832 | 8 | 台 |
| 8 | 企业级硬盘 | 海康威视WD6002FRYZ（6T） | 96 | 个 |
| 9 | 云存储管理软件 | 海康威视iVMS-5120 | 1 | 套 |
| 10 | 云存储节点 | 海康威视DS-A81036S-ICVS | 3 | 台 |
| 11 | 视频安防监控流媒体服务器 | 海康威视DS-AN2110S-VTDU | 1 | 台 |
| 12 | 管理服务器 | 海康威视 DS-VE22S-B | 1 | 台 |
| 13 | 视频安防监控流媒体服务器 | 海康威视DS-AN2110S-VTDU | 1 | 台 |
| 14 | 核心交换机 | 迪普 DPX8000-A12 | 1 | 台 |
| 15 | 网管服务器 | 华为 FusionServer RH2288 V3 | 1 | 台 |
| 16 | 8口电交换机 | RuijieRG-ES08G | 29 | 台 |
| 17 | 16口电交换机 | RuijieRG-ES116G | 15 | 台 |
| 18 | 55寸拼接屏 | 海康威视 DS-D2055NL-E/G | 18 | 台 |
| 19 | 立杆等辅材 | 5米等 | 若干 |  |

（五）维保服务内容

1.基础设施保障。对设施设备进行监视、日常巡检和服务保障。主要包含视频信号线路、摄像机供电线路的检测、故障排除、隐患排查；所有接口、线路接口的焊点的检测；维保清单设备及配套的维护、送修更换、故障排除等。

2.综合管理服务。包括咨询与培训服务、技术支持服务、综合系统服务等。

（六）维保服务要求

在泉州师范学院主校区对已建成的校园安防系统维保清单设备及配套定期检测和保养，保障设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低设备故障率，提升可靠性，要求如下：

1）总体要求。供应商提供的服务应满足国家主管部门发布的标准规范要求，供应商提供的服务总体应满足业务需求，确保承载业务系统的稳定运行。

2）维护服务团队。供应商需提供素质高、专业性强、经验丰富、稳定的维护团队。

3）日常巡检。供应商需每月至少对系统整体进行1次巡检，巡检内容包括：前端监控设备、配套设备等，针对巡检中发现的问题及时处理，保证系统整体运行状态正常，并及时提供故障报告、巡检报告、整改及优化建议等报告。

4）响应要求。供应商需提供远程支援和现场支援两种服务方式。其中，远程支援需提供7*24小时的热线支持服务，遇到任何问题可随时进行咨询，并根据报告内容进行电话指导，相关维护工程师在接到通知起4小时内到达现场进行故障排查与抢修；对于十分紧急的需求，需要进行阶段时间的现场支撑。

（七）维保单位要求

1.针对本次采购内容中的维保清单设备类型多、视频监控数量多、类型多、分布范围广、网络结构复杂等特征，供应商在运维管理、视频监控和可视化管理、应急指挥调度等方面应具备一定的信息化管理工具及能力，以响应采购人的维护响应时间、维护质量的相关要求。

2.在服务期内，本项目需至少提供400万像素高清红外枪机9个，400万像素室外球机1个作为备品备件，用于本项目的更新替换使用，如备品备件已使用完，且项目维保各类设备因生产厂家停产、升级导致的无法使用原有型号设备进行维修或更换的，经采购人确认后，使用不低于原有型号设备性能的替代产品或使用升级后的产品进行替换，如设备费用厂家成本报价小于等于1000元的，中标供应商应免费提供并提供设备的安装调测服务，成本包含在本次采购范围内，采购方不再另行支付费用，设备费用厂家成本报价大于1000元的，由采购方确认后另行采购，中标方应提供设备免费安装调测服务，采购方不再另行支付调测费用。

3.供应商应对合同履行期限范围内所有设备进行定期巡检服务，及时发现设备的损坏或系统的功能异常。

4.供应商对合同履行期限范围内所有设备进行必要的定期保养服务。

5.供应商对采购方的重大事件和重大活动提供技术支持和现场保障服务。

6.供应商做好前端设备设施第三方责任事件的处理工作。含配合相关部门对相关设施设备被撞、被盗等事故的调查、取证、保险赔付、设备设施恢复等工作。

（八）项目实施要求

1.实施团队要求

（1）为能保证在规定时间内完成项目工作，要求供应商针对本项目配备相应实施团队，具体要求如下：项目经理1名、技术负责人员1名、除项目经理和技术负责人外其他服务团队成员配备不少于3名。

（2）供应商应本着认真负责的态度组织项目团队，响应文件中的项目组主要成员名单，在成交后不经采购人允许不得随意更改，否则，采购人有权作为违约处理直至终止合同。

2.售后服务要求

为保证前端设备7×24小时正常运行，供应商应配备必要的运行保障服务人员，确保提供7×24小时应急响应服务：当系统发生故障时，保障服务人员以最快的速度赶到故障现场进行保障服务，及时更换故障部件恢复系统正常运行。如果故障在短时间内无法排除，服务人员将联系设备质保厂商更换替代整机，确保业务运行的可靠稳定连续。

3.验收要求

采购人按照本项目磋商文件要求和国家、省、市相关标准规范，组织对本项目进行验收。

（九）项目服务保障要求

1.知识产权要求

供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

2.服务质量考核细则及标准

为提高维保服务质量，提升供应商管理水平，结合项目业务风险和安全建设需求，制定服务质量评分标准，总分为100分。该项要求主要对服务内容、服务执行过程、服务质量、交付成果提供可量化、可度量的考核标准，主要目的是为了主动发现服务过程中存在的缺陷，持续优化服务内容。

考核细则如下，每半年考核一次，考核结果直接与合同付款金额挂钩。

1）当90分≤考评结果，考评后应付款金额=应付款金额*100%；

2）当80分≤考评结果＜90分，考评后应付款金额=应付款金额*90%；

3）当70分≤考评结果＜80分，考评后应付款金额=应付款金额*80%；

4）当60分≤考评结果＜70分，考评后应付款金额=应付款金额*60%；

5）当考评结果＜60分，甲方有权拒绝付款。

考核表

| 考核类别 | 权重 | 考核子类 | 定义 | 完成指标 | 权重 | 考核要求 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务团队 | 10% | 服务人员数量 | 该指标考核供应商承诺服务人员的投入数量。 | 服务人员数量满足项目实施、运营服务要求，或与承诺的服务人员数量匹配。 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 1）一般，扣0.5分； 2）较严重，扣1分； 3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员技能 | 该指标考核供应商承诺的人员技能、沟通管理能力、组织协调能力。 | 服务人员的技能、沟通和管理各项能力满足现场需求。 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 1）一般，扣0.5分； 2）较严重，扣1分； 3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员工作纪律 | 该指标考核供应商提供的服务人员的工作纪律。 | 服务人员的工作纪律好，不发生违反现场规定的行为。 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 1）一般，扣0.5分； 2）较严重，扣1分； 3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员态度 | 该指标考核供应商提供的服务人员的服务态度。 | 服务人员责任心强，服务态度好，积极展开相关工作。 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 1）一般，扣0.5分； 2）较严重，扣1分； 3）十分严重，扣2分。 |  |
|  |  | 服务人员维护规范性 | 该指标考核供应商提供的服务人员的维护规范。 | 服务团队的维护规范性，避免不必要的问题发生。 | 2分 | 根据问题的严重性分为三档 1）一般，扣0.5分； 2）较严重，扣1分； 3）十分严重，扣2分。 |  |
| 事件管理 | 30 | 事件响应及时性 | 该指标考核供应商对网络安全事件的响应情况。 | 事件响应30分钟，4小时内开始处置。事件响应状态和结果通过采购方定期评分体现。 | 15分 | 当月出现一次响应不及时或“未处置”事件出现一次则不合格扣5分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 事件处置结果 | 该指标考核供应商对网络安全事件的处置情况。 | 网络安全事件需要在规定响应时间内处置完成，2个工作日提供处置报告。事件处置结果通过采购方定期评分体现。 | 15分 | 当月“待处置”或“未处置”事件出现一次或处置报告不满足要求则不合格扣5分，本条目扣完为止。 |  |
| 运营服务 | 40 | 服务内容完整性 | 该指标考核供应商执行招标要求服务内容的完整性。 | 服务内容需要按照服务范围、服务内容和服务频率严格执行。 | 20 | 服务项缺失或服务频率不足则不合格扣10分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 服务内容交付成果 | 该指标考核供应商服务交付成果的质量。 | 服务执行结束提交服务报告，服务报告要符合实际情况并包含合理的优化建议。 | 20 | 服务交付报告缺失或报告交付质量差（不符合实际情况、无合理优化建议）则不合格扣10分，本条目扣完为止。 |  |
| 服务管理过程 | 20 | 项目实施 | 该指标考核供应商服务实施管理过程安排是否合理。 | 项目实施需要具有详细的实施方案、进度计划和人员安排。 | 6 | 实施方案缺失或项目进度计划缺失或无项目人员计划则不合格扣3分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 项目汇报 | 该指标考核供应商日常报告提供的准时性。 | 服务周报、服务月报要求按时提交，且质量满意。 | 8 | 出现一次不及时扣2分，质量不满足要求扣2分，本条目扣完为止。 |  |
|  |  | 项目验收 | 该指标考核供应商项目验收材料的完整性。 | 项目验收材料完整且质量满意。 | 6 | 出现验收材料不完整或质量不满足要求扣3分，本条目扣完为止。 |  |

（十）项目备品备件要求

| 序号 | 设备 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400万智能警戒网络摄像机（含支架） | 1、传感器类型：≤ 1/2.7 CMOS； 2、最低照度：支持彩色 ≤0.005Lux； 3、宽动态：支持数字宽动态； 4、焦距&视场角：4mm，水平视场角：70°，垂直视场角：35°，对角视场角：85° 6mm，水平视场角：46°，垂直视场角：24°，对角视场角：54° 8mm，水平视场角：43°，垂直视场角：24°，对角视场角：50° 12mm，水平视场角：27°，垂直视场角：15°，对角视场角：31°； 5、红外波长范围：≥850nm； 6、支持防补光过曝； 7、补光灯类型：红外灯； 8、补光距离：≥50m； 9、最大分辨率：2560×1440； 10、视频压缩标准：支持主码流：H.265，支持超级智能编码，子码流：H.265； 11、音频：≥1个内置麦克风； 12、网络：≥1个RJ4510M/100M自适应以太网口； 13、启动及工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 14、存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）； 15、供电方式：DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：IEEE802.3af，Class3； 16、电流及功耗：DC：12V，0.42A，最大功耗：≤5W；PoE：IEEE802.3af，CLASS3，最大功耗：≤6.5W； 17、电源接口类型：支持Ø5.5mm圆口； 18、防护：支持IP67。 | 台 | 9 |  |
| 2 | 400万全结构化网络球型摄像机（含支架） | 1、传感器类型：≤1/1.8 CMOS； 2、最低照度：彩色：≤0.0005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：≤0.0001 Lux @（F1.5，AGC ON）； 3、焦距：5.9-147.5mm，25倍光学变倍； 4、视场角：59.8-2.7度(广角-望远) ； 5、补光灯类型：支持混合光（红外+白光）； 6、红外补光灯距离：≥200 m，白光照射距离：≥30 m； 7、防补光过曝：支持水平范围：360°，垂直范围：-15°-90°(自动翻转)； 8、水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：≥240°/s； 9、垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：≥200°/s ； 10、主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（2688 × 1520 , 2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720； 11、视频压缩标准：支持H.265，H.264，MJPEG，Smart264，Smart265； 12、宽动态：支持120 dB超宽动态； 13、网络接口：≥1个RJ45网口; 14、报警：≥2路报警输入，≥1路报警输出；（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） 15、音频：≥1路音频输入，≥1路音频输出；（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） 16、电源：供电方式：DC：36 V，1.67 A 最大功耗：≤30 W； 17、工作温湿度：-30 °C~65 °C；（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） 18、设备具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） 19、设备内置暖白光补光灯，在夜晚天气晴朗无遮挡的情况下，仅开启暖白光补光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；红外作用距离：可识别距离设备200m处的人体轮廓（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） 20、防护：支持IP66。（须提供国家认监委统一查询系统http://cma.cnca.cn/cma/login可查询到的检验检测机构（需提供查询截图）出具的首页具有CMA标识的检测报告复印件，并加盖公章作为佐证） | 台 | 1 |  |
| 3 | 千兆交换机 | 1.千兆PoE电接口数量≥8，千兆电口数量≥2。 2. 交换容量≥10 Gbps，包转发率≥10 Mpps。 3. 支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥70W。 | 台 | 1 |  |
| 4 | 防水监控设备箱 | 300x400x170mm | 个 | 2 |  |
| 5 | PVC管 | PVC20 | 米 | 80 |  |
| 6 | 电源线 | RVV3*1.0 | 米 | 80 |  |
| 7 | 信号线 | UTP6 | 米 | 80 |  |
| 8 | 辅助材料 | 排插、金属软管，膨胀螺丝，塑料钩钉，胶布等 | 项 | 1 | / |
| 9 | 安装调试费用 | 配管、布线施工、金钢钻孔封堵、安装调试等 | 项 | 1 | / |

说明：

1.报价供应商提供的产品需完全满足以上功能参数要求及设备检验报告证明，否则视为无效报价。

2.报价供应商提供的产品需无缝接入泉州师范学院现有校园网监控平台，否则视为无效报价。

二、项目验收

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 验收人员由使用单位和中标方相关人员共同组成，验收结果双方签字认可。 |

三、支付方式

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 维护期满半年且经使用单位确认完成维保工作，无未了事项。在一个月内向中标人支付合同款的50%。 |
| 2 | 50 | 维护期满一年且经使用单位确认完成当年维保工作且无未了事项，在一个月内向中标人支付合同款的50%。 |

四、报价要求

1、投标报价指为完成指定服务所需投入的人工、材料、交通运输费、利润、税金、售后服务费、政策性文件规定费用以及所有风险与责任等一切费用。报价供应商报价应包括项目所涉及的所有费用进行报价，报价供应商报价应包含完成本项目所涉及的所有费用。

2、各供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.各供应商只允许有一个报价，不接受任何选择性的报价。

4.成交供应商在服务期限内，应严格按照《劳动法》的规定用工，签订用工劳务合同，并按规定为工人购买人身意外保险及相关的劳动保险，承包期间发生的一切安全责任事故及造成第三者伤害责任的，均由成交供应商承担。

五、知识产权

1.成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

2.若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商中标资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，并按本合同约定追究其违约责任。

八、违约责任

（1）成交供应商所交货物不符合本招标文件要求的，采购人有权拒收；同时，成交供应商应向采购人赔偿该合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

（2）成交供应商不能按时交付货物的，每逾期1日，应按该合同款总额3‰标准向采购人支付日违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除本合同，成交供应商除了应退还已收取的全部货款外，同时成交供应商还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（3）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款30%的违约金。

（4）成交供应商在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成货物或配件的损坏概由成交供应商负责。

（5）因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

第四部分    报价文件格式

报价响应文件

项 目 名 称： 2026年泉州师范学院主校区校园安防系统维保采购项目

采购编号：   QZSFXYBWC2026002

报价供应商名称：

日      期：

# 格式1                       报   价  书

致：   泉州师范学院保卫处

根据贵方为                          (采购编号、项目名称) 项目招标采购货物及服务的报价邀请，报价代表                   (全名、职务)经正式授权并代表报价供应商                   (报价供应商全称、地址)提交以下文件正本      份和副本     份。

(1) 报价书、报价一览表等；

(2) 资格证明文件；

(3) 按报价供应商须知要求提供的全部文件；

(4) 按询价文件要求提供的有关必要文件；

(5) 报价供应商认为需加以说明的其它文件；

据此函，报价供应商同意遵守如下条款：

1、所附“报价一览表”规定的应提供和支付的服务，报价为人民币　　　　　　。

2、报价供应商将按询价文件规定履行合同责任和义务。

3、报价供应商已详细审查全部询价文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、本次报价有效期在本询价文件中所规定的时间内保持有效。

5、如果在规定的评审时间后，报价供应商在报价有效期内撤回报价，其报价保证金将不予退还。

6、报价供应商同意提供按照采购代理机构可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购代理机构不一定要接受最低价的报价或逾期收到的任何报价。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

报价代表姓名、职务(印刷体)：

报价代表签字：

报价供应商全称（加盖公章）：

日期：    年   月   日

# 格式2                       报价一览表

报价供应商全称(加盖公章)：

| 合同号 | 采购标的 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备品备件：

| 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 |
| --- | --- | --- |

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式3                          分项报价明细表

采购编号：

报价供应商全称(加盖公章)：

格式自拟定

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式4                           资格声明函

致：  泉州师范学院保卫处

根据贵方为                         (采购编号、项目名称)采购项目的报价邀请，我方愿意参加报价，并证明所提供的资格文件和所要求的说明是真实可靠的和准确无误的。

我方对可能要求提供的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

报价供应商全称：          （加盖公章）

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

地址：

电话／传真：

附后：

1、公司简介

2、资格证明文件（均加盖报价供应商公章）

1）合格有效的营业执照副本有效复印件；

2）法定代表人对报价代表的授权委托书（原件）；

3）法定代表人和报价代表身份证正反面有效复印件；

4）报价供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录（须提供相关证明文件或书面声明）。

…………………………

# 格式5                  法定代表人授权书(原件)

兹有                   (报价供应商全称)的法定代表人        （姓名）授权

（被授权人姓名），为              （采购编号）的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字或盖章：                职务：

报价单位详细地址：

邮编：

E-mail:

联系电话/传真号码：

报价供应商全称（加盖公章）：

年   月   日

（请附上法人代表及报价代表身份证双面复印件）

# 格式6                          资格声明函

致：   泉州师范学院保卫处

1、我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件且无行贿犯罪记录。

特此声明！

2、我公司参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我公司承担责任。

特此声明。

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日

# 格式7                         售后服务承诺

致：   泉州师范学院保卫处

报价供应商全称(加盖公章)：

报价代表签字：

日期：    年   月   日